RETROACTION SUR LE DIMENSIONNEMENT DES FONDATIONS ET DES EFFORTS SISMIQUES APPLIQUES aux batiments a risque normal APRES DENSIFICATION DES SOLS

Stéphane BRÛLE(1)

Sébastien DUQUESNOY(1)

(1) Ménard, stephane.brule@menard-mail.com

# Résumé

Les techniques de densification des sols telles que le compactage dynamique ou le vibrocompactage peuvent conduire à une modification significative des propriétés mécaniques initiales des sols. Cette amélioration est qualifiée en terme d’atteinte ou de dépassement de critères définis au préalable (valeurs de résistance de pointe qc, pression limite nette pl*, vitesse des ondes de cisaillement Vs, etc.). Pour des raisons de délais de construction, ces nouveaux paramètres de sol ne sont pas facilement réintroduits comme données de rétroaction sur le dimensionnement des fondations et du bâtiment lui-même en situation sismique. Dans cet article, nous montrons les conditions nécessaires à un changement de classe de sol de l’Eurocode 8 et du NEHRP suite à densification des sols, puis nous quantifions cette modification sous forme d’évolution des efforts sismiques globaux pour le cas d’un bâtiment à risque normal de cinq niveaux.

# Mots-clefs

Densification des sols, Eurocode 8, NEHRP, Analyse modale

- Etude de cas : compilation des données de sondage, avant et après traitement

- Calcul des efforts horizontaux dans la structure avec deux classes de sol, et changement des valeurs d’accélération de référence

- Modification des impédances suite à l’évolution du module de cisaillement.

- Perspectives et conclusions

M3

M2

M1

k3

k2

k1

M4

M5

k4

k5

ex

ez